## Read me
SAMARKAND — terrace restaurant, Da Nang
Bill of Quantities for pricing / Bảng khối lượng để báo giá — design revision R12-v8.2
| English | Tiếng Việt
Project / Dự án | Tajik & Uzbek restaurant terrace: new steel roof with a glazed-tile dome, aivan platform, themed booths, tents, tapchan, bar, mangal grill, street facade. | Sân thượng nhà hàng Tajik & Uzbek: mái thép mới với mái vòm gạch men, bục aivan, ô ngồi theo chủ đề, lều, tapchan, quầy bar, bếp nướng, mặt tiền.
Size / Quy mô | Terrace ≈ 317 m² + kids 17 m² + mangal 19 m² · roof ≈ 413 m² · 155 seats (+31 street bench seats) | Sân ≈ 317 m² + trẻ em 17 m² + bếp nướng 19 m² · mái ≈ 413 m² · 155 chỗ ngồi (+31 chỗ ghế băng mặt đường)
What we ask / Yêu cầu | Please fill the YELLOW cells on sheet "BOQ": unit price in VND (supply + install), your note, and a status for every line. Totals calculate automatically on "Summary". | Vui lòng điền các ô MÀU VÀNG trong sheet "BOQ": đơn giá VND (cung cấp + lắp đặt), ghi chú, và trạng thái cho từng dòng. Tổng tiền tự tính ở sheet "Summary".
Status values / Trạng thái | Priced = price given · Need info = you need a drawing / sample / answer · Alternative = you propose another material or method (describe in Note) · Not in scope = you do not do this item | Priced = đã báo giá · Need info = cần thêm bản vẽ / mẫu / trả lời · Alternative = đề xuất vật liệu hoặc cách làm khác (ghi trong Note) · Not in scope = không làm hạng mục này
Quantities / Khối lượng | Taken from our CAD plan and 3D model. They are for comparison of offers — please check on site and correct in your Note if you measure differently. | Lấy từ bản vẽ CAD và mô hình 3D. Dùng để so sánh báo giá — vui lòng kiểm tra tại công trình và ghi chú nếu đo khác.
Images / Hình ảnh | Each line has a picture from the 3D model. Sheet "Materials" shows the finishes (codes M01–M30), sheet "References" shows real photos the owner likes. | Mỗi dòng có hình từ mô hình 3D. Sheet "Materials" là mẫu vật liệu hoàn thiện (mã M01–M30), sheet "References" là ảnh thực tế chủ đầu tư thích.
Please check first / Kiểm tra trước | Sheet "Design checks" lists 15 technical points (structure, fire, slip, gas, permits). Please read before pricing and comment. | Sheet "Design checks" liệt kê 15 điểm kỹ thuật (kết cấu, PCCC, chống trơn, gas, giấy phép). Vui lòng đọc trước khi báo giá và góp ý.
3D model / Mô hình 3D | https://claude.ai/artifact/7NGDiBpaXwuSr9gytuvAtm (open in a browser; buttons: roof, ceiling, facade, dimensions) | https://claude.ai/artifact/7NGDiBpaXwuSr9gytuvAtm (mở bằng trình duyệt; nút: mái, trần, mặt tiền, kích thước)
Drawings / Bản vẽ | Plan R12-v8 (EN/RU) · Roof plan · S-01 Roof framing · S-02 Central dome · S-03 Chinar + skylight · S-04 Majolica column · S-05 Street portal (pishtaq) + sebil · S-06 Khiva arcade · S-07 Bar · S-08 Themed booth | Mặt bằng R12-v8 · Mặt bằng mái · S-01 Khung mái · S-02 Mái vòm · S-03 Cây chinar + giếng trời · S-04 Cột majolica · S-05 Cổng pishtaq + sebil · S-06 Hàng vòm Khiva · S-07 Quầy bar · S-08 Ô ngồi chủ đề
Prices / Giá | VND, excluding VAT, including materials, labour, transport, installation, scaffolding and site cleaning. Give a separate line if something is excluded. | VND, chưa VAT, bao gồm vật tư, nhân công, vận chuyển, lắp đặt, giàn giáo và vệ sinh. Ghi riêng nếu có phần không bao gồm.
Example of a filled line / Ví dụ một dòng đã điền
Code | F01
Item | Carved armchair
Unit | pcs
Qty | 46
Unit price VND | 4800000
Amount VND | 220800000
Note | Acacia wood, walnut stain; prototype 10 days
Status | Priced
Yellow cells = your input (ô vàng = nhà thầu điền). Everything else is formula or our data.

## Summary
Summary / Tổng hợp (VND, excl. VAT unless stated)
Code | Section | Hạng mục | Amount VND | Lines priced
A | Preliminaries, demolition, engineering | Chuẩn bị, tháo dỡ, thiết kế kỹ thuật | 0 | 0 / 4
B | Roof structure, skylight and dome | Kết cấu mái, giếng trời và mái vòm | 0 | 0 / 17
C | Floors, platform, ramp | Sàn, bục, dốc | 0 | 0 / 8
D | Street facade, signage, planting | Mặt tiền đường, biển hiệu, cây xanh | 0 | 0 / 12
E | Aivan (raised platform by the hall) | Aivan (bục cao sát sảnh) | 0 | 0 / 13
F | Dining terrace: furniture and features | Khu ăn sân thượng: nội thất và điểm nhấn | 0 | 0 / 11
G | Themed booths (8) | Ô ngồi theo chủ đề (8) | 0 | 0 / 4
H | Majlis tents and tapchan | Lều majlis và giường tapchan | 0 | 0 / 6
I | Bukhara rotunda, Khiva gate, corridor | Nhà vòm Bukhara, cổng Khiva, hành lang | 0 | 0 / 7
J | Bar | Quầy bar | 0 | 0 / 3
K | Mangal (grill) kitchen and sign | Bếp nướng mangal và biển hiệu | 0 | 0 / 8
L | Textiles and carpets | Hàng dệt và thảm | 0 | 0 / 4
M | Lighting | Chiếu sáng | 0 | 0 / 6
N | MEP, fire safety, AV | Cơ điện, PCCC, âm thanh | 0 | 0 / 5
| Subtotal works / Tổng cộng |  | 0
| Contingency / Dự phòng (%) |  | 0 | 7%
| Total before VAT / Tổng trước VAT |  | 0
| VAT (%) |  | 0 | 8%
| GRAND TOTAL / TỔNG CỘNG |  | 0
| Lines with status "Need info" |  | 0
| Lines with status "Alternative" |  | 0
| Lines without status yet |  | 112
Contingency 7 % and VAT 8 % are editable defaults (yellow). VAT rate per current Vietnamese rules — adjust if your invoice uses 10 %.
X | ALTERNATIVES — price for comparison only (NOT added to the total) | PHƯƠNG ÁN THAY THẾ — chỉ báo giá để so sánh (KHÔNG cộng vào tổng) | 0 | 0 / 4

## Design checks
No | Topic | Point to check / Điểm cần kiểm tra | Who | Affects | Contractor answer / Trả lời nhà thầu
Q01 | Structure | Roof steel, dome and anchors must be designed and stamped by a licensed Vietnamese structural engineer (typhoon wind, uplift). Our sections (IPE 300, C200, SHS 150) are preliminary. | Contractor / engineer | Before pricing B
Q02 | Structure | Existing building facade and slab: confirm they can take the C300 ledger and anchors; anchor pull-out tests on site. | Engineer | Before pricing B04
Q03 | Floor | Polished natural marble is slippery when wet. Price marble-LOOK porcelain R11 (honed). Natural honed marble only as an alternative line. | Owner decision | Pricing C01
Q04 | Access | The lift door opens onto the ramp slope. A level landing 1.5 × 1.5 m is required in front of the lift (included in C06). | Owner / designer | Confirmed
Q05 | Fire | All textiles (drapes, swags, tents, flying / ceiling carpets, majlis) need fire-retardant treatment with certificates; keep fabrics ≥ 3 m from the mangal and tandoor. | Contractor | All L, I, H items
Q06 | Fire / gas | Mangal kitchen: gas installation by a licensed contractor, leak detector, extinguishers, flue above the roof with spark arrestor. | Contractor | K items
Q07 | Climate | Coastal humid / salty air: hardwood must be kiln-dried, sealed on all sides; brass with lacquer; steel C4 protection. Please state the wood species you price. | Contractor | All wood items
Q08 | Tree | The chinar tree under the skylight is an existing tree. Arborist to confirm it can be kept, pruned and trained; protect roots during floor works. | Arborist | F04
Q09 | Water | Hauz, aryk and sebil: waterproofing, recirculating pumps, RCD protection, easy cleaning access. | Contractor | F06, F07, D02
Q10 | Electrical | All outdoor fittings IP65, 2700 K warm white, dimmable; display ≥ 1500 nits outdoor-rated. | Contractor | M, E08
Q11 | Permits | Signage (SAMARKAND letters, display), roof structure and PCCC (fire) approvals from the local authorities. | Owner / contractor | D07, K08, N05
Q12 | Dome | Dome is now LIGHTWEIGHT: FRP outer shell + GRG / FRP inner karbandi + 12-rib steel frame (≈ 1.5–2 t total instead of ≈ 5 t with GRC). Please price this as the main option and the heavy GRC version on the ALTERNATIVE lines (section X) for comparison. Engineer to confirm fixing against typhoon uplift. | Contractor / engineer | B12–B15, X01–X03
Q13 | Glass | Kids corner sits against the hall glazing: confirm the existing glass is safety glass or add protection film. | Contractor | F10
Q14 | Furniture | Please price 1 prototype armchair + 1 table first for approval before the series (46 chairs, 15 tables). | Owner | F01–F03
Q15 | Scope | NOT included: main kitchen equipment, tableware, uniforms, POS/IT, licences, loose decor collection for the rotunda unless priced separately. | Owner | —

## BOQ
Code Mã | Item (EN) | Hạng mục (VI) | Specification / Quy cách | Size / Kích thước | Unit ĐV | Qty SL | Image / Hình | Ref Bản vẽ | Unit price VND Đơn giá | Amount VND Thành tiền | Contractor note Ghi chú nhà thầu | Status Trạng thái
A | Preliminaries, demolition, engineering | Chuẩn bị, tháo dỡ, thiết kế kỹ thuật | [6 empty] | Subtotal | 0
A01 | Site protection, hoarding, temporary power/water, cleaning | Bảo vệ công trường, rào tạm, điện nước tạm, vệ sinh | Whole terrace works area; restaurant hall stays closed to the works | ≈ 450 m² | lot | 1 |  | Plan
A02 | Demolish existing pergola, louvres under balcony and old canopy; haul away | Tháo dỡ giàn pergola, lam chắn nắng dưới ban công và mái che cũ; vận chuyển phế thải | Keep the existing building facade, glazing and balcony slab intact | — | lot | 1 |  | Plan
A03 | Remove old floor finish; levelling screed for new floor | Đục bỏ lớp lát nền cũ; cán nền tạo phẳng | Screed 40–50 mm, falls 1 % to drains; terrace level −0.450 | 317 m² + kids 17 m² | m² | 334 |  | Plan
A04 | Structural design + permit drawings (roof steel, dome, anchors, footings) | Thiết kế kết cấu + hồ sơ xin phép (khung thép mái, mái vòm, neo, móng) | By a licensed Vietnamese structural engineer: typhoon wind (Da Nang), uplift, anchor pull-out tests, check of existing slab and facade for the ledger | — | lot | 1 |  | S-01, S-02
B | Roof structure, skylight and dome | Kết cấu mái, giếng trời và mái vòm | [6 empty] | Subtotal | 0
B01 | Steel columns SHS 150×150×8 (S355), base plate 300×300×20, 4 chemical anchors M20 | Cột thép hộp SHS 150×150×8 (S355), bản đế 300×300×20, 4 bu lông hóa chất M20 | 11 columns, h ≈ 3.3 m; weight ≈ 1260 kg incl. plates | 11 pcs | kg | 1260 |  | S-01, S-04
B02 | Roof beams IPE 300 (S355) with end plates, cap plates, bolts M16 8.8 | Dầm mái IPE 300 (S355) kèm bản mã, bu lông M16 cấp 8.8 | 105.2 m on the column lines; bear on facade ledger and columns | 105.2 m | kg | 4439 |  | S-01
B03 | Purlins C200×75×20×2.5 galvanised @ 1000 with cleats | Xà gồ C200×75×20×2.5 mạ kẽm @1000 kèm ke | 381.8 m | 381.8 m | kg | 2711 |  | S-01
B04 | Facade ledger C300 on existing building, chemical anchors M16 @ 600 | Thép C300 liên kết vào tường nhà hiện hữu, bu lông hóa chất M16 @600 | 37.1 m along the hall facade; pull-out test before installation | 37.1 m | kg | 1714 |  | S-01
B05 | Corrosion protection for all roof steel (coastal C4) | Chống ăn mòn cho toàn bộ thép mái (môi trường biển C4) | Hot-dip galvanising + 1 finish coat, or epoxy zinc primer + epoxy + PU top coat (≥ 240 µm); colour bronze-black | — | kg | 10124 |  | S-01
B06 | Insulated sandwich roof panel PU 50 mm, underside wood-grain finish | Tấm panel cách nhiệt PU 50 mm, mặt dưới vân gỗ | Fall 5 % to the street; fixings with sealing washers; underside is the finished ceiling | 413 m² | m² | 413 |  | Roof plan
B07 | Street box gutter 250 wide (galv. steel / stainless), outlets every 6 m | Máng xối hộp rộng 250 (thép mạ kẽm / inox), thoát nước mỗi 6 m | Overflow spouts; leaf guards | 37.2 m | m | 37.2 |  | Roof plan
B08 | Downpipes inside / along columns + connection to site drainage | Ống thoát nước mưa trong/dọc cột + đấu nối thoát nước | uPVC Ø110, cleaning eyes | 7 pcs | pcs | 7 |  | Roof plan
B09 | Roof-to-building flashing and sealing | Diềm che, chống thấm tiếp giáp mái và nhà | Folded flashing + PU sealant along the ledger | 37.1 m | m | 37.1 |  | Roof plan
B10 | Skylight 3.0 × 3.0 over the chinar tree: laminated safety glass on steel upstand | Giếng trời 3.0 × 3.0 trên cây chinar: kính an toàn dán trên khung thép | Laminated glass 6+6 mm low-E, upstand 200 mm, sealed, falls to the roof; openable vent optional | 9 m² | m² | 9 |  | S-03
B11 | Carved walnut panjara (girih stars) under the skylight, hung on M8 rods | Lưới gỗ chạm khắc (hoa văn sao girih) dưới giếng trời, treo bằng ty M8 | Cell 215–360 mm, hardwood walnut stain, UV + humidity resistant finish | 3.0 × 3.0 m | m² | 9 |  | S-03
B12 | Central dome Ø5.6 — LIGHT steel frame: ring girder IPE 300 rolled (also carries roof beams), 12 rolled T80 ribs + 2 hoops L60, lantern ring CHS, drum studs SHS 60, top ring UPN 240 | Mái vòm trung tâm Ø5.6 — khung thép NHẸ: dầm vòng IPE 300 uốn (đỡ cả dầm mái), 12 sườn T80 uốn + 2 vòng L60, vòng đỉnh CHS, cột trống SHS 60, vòng UPN 240 | Lightweight FRP / GRG shells allow 12 ribs instead of 24 (≈ 900 kg instead of ≈ 1 400 kg). Final sections by the structural engineer. Galvanised, bolted splices | Ø 5.6 m | kg | 900 |  | S-02
B13 | Dome exterior shell: FRP (fibreglass composite) 6–8 mm, moulded ribbed tile pattern, turquoise UV gelcoat, in segments bolted to the ribs | Vỏ mái vòm ngoài: composite FRP 6–8 mm, đúc khuôn hoa văn gạch gân, gelcoat xanh ngọc chống UV, chia mảnh bắt bu lông vào sườn | ≈ 10–15 kg/m² (GRC + tiles ≈ 70 kg/m²). Colour as sample M07. Typhoon: through-bolts + sealed joints, wind uplift checked by the engineer. Copper finial | 36.2 m² | m² | 36.2 |  | S-02
B14 | Dome drum: real kufic glazed brick facing (or glazed ceramic tiles) on cement board / GRC panels | Trống mái vòm: ốp gạch men chữ kufic thật (hoặc gạch men) trên tấm xi măng / GRC | Real ceramic kept here — it is the part seen up close. Pattern as sample M09 | 7.9 m² | m² | 7.9 |  | S-02
B15 | Dome interior karbandi shell: GRG (glass-fibre gypsum) 12–15 mm or FRP, painted pattern as the 3D model, hung from ribs and hoops | Vỏ trong karbandi: GRG (thạch cao sợi thủy tinh) 12–15 mm hoặc FRP, vẽ hoa văn theo mô hình 3D, treo vào sườn và vòng | ≈ 12–15 kg/m² (GRC ≈ 45 kg/m²). Moulds from our 3D file (we supply). Indoor-type finish, ventilated void above | ≈ 30 m² | m² | 30 |  | S-02
B16 | Glazed lantern Ø1.0 on the dome crown, copper cap and finial | Đèn lồng kính Ø1.0 trên đỉnh vòm, mũ đồng và chóp | Laminated glass, ventilation gaps, flashing | 1 pc | pcs | 1 |  | S-02
B17 | Ring gutter / flashing roof-to-dome | Máng vòng / diềm tiếp giáp mái và vòm | — | 1 set | lot | 1 |  | S-02
C | Floors, platform, ramp | Sàn, bục, dốc | [6 empty] | Subtotal | 0
C01 | Terrace floor: marble-look porcelain 600×600 (honed, anti-slip R11) on a diagonal grid with mosaic chip bands | Sàn sân: gạch porcelain vân đá 600×600 (mờ, chống trơn R11) lát chéo với dải mosaic | Polished marble is NOT allowed outdoors (slippery when wet). Bands: 40 mm cobalt/terracotta chips as sample M10 | 288 m² | m² | 288 |  | Plan
C02 | Zellige tile "carpets" 3.6 × 3.6 under the dome and around the chinar | Thảm gạch zellige 3.6 × 3.6 dưới mái vòm và quanh cây chinar | Glazed cut tiles 50–100 mm, star pattern as sample M11, border band | 2 pcs = 25.9 m² | m² | 25.9 |  | Plan
C03 | Star mosaic medallion Ø2.6 around the hauz fountain | Hoa văn mosaic hình sao Ø2.6 quanh hồ nước | Glazed mosaic, cobalt / turquoise / white | 3.6 m² | m² | 3.6 |  | Plan
C04 | Alley floor: star-tile runner with border (encaustic cement tile 200×200) | Sàn lối đi: thảm gạch bông hình sao có viền (gạch bông 200×200) | Pattern as sample M12 | 15.8 m² | m² | 15.8 |  | Plan
C05 | Aivan platform ±0.000: steel frame + hardwood/WPC deck, 0.45 m above the terrace | Bục aivan ±0.000: khung thép + sàn gỗ/gỗ nhựa, cao 0.45 m | Deck oak colour; edge nosing; ventilation under the deck | 49.3 m² | m² | 49.3 |  | Plan
C06 | Steps to the aivan + ramp 1:12 (1.3 m wide) + LEVEL landing 1.5 × 1.5 m at the lift door | Bậc lên aivan + dốc 1:12 (rộng 1.3 m) + chiếu nghỉ PHẲNG 1.5 × 1.5 m trước cửa thang máy | Handrails both sides on the ramp; anti-slip nosings | 1 set | lot | 1 |  | Plan
C07 | Mangal kitchen floor: anti-slip slate / quarry tile + floor drain + grease trap | Sàn bếp nướng: gạch đá chống trơn + thoát sàn + bẫy mỡ | Falls to drain; washable | 19.1 m² | m² | 19.1 |  | Plan
C08 | Kids corner: rubber safety surfacing 30 mm with pattern | Khu trẻ em: sàn cao su an toàn 30 mm có họa tiết | EN 1177 drop-height rated | 17 m² | m² | 17 |  | Plan
D | Street facade, signage, planting | Mặt tiền đường, biển hiệu, cây xanh | [6 empty] | Subtotal | 0
D01 | Pishtaq entrance portal: 2 pylons RC core + glazed brick (hazarbaf), kufic frames, majolica panels, 3-tier glazed GRC muqarnas; 4 steps from the sidewalk | Cổng pishtaq: 2 trụ lõi BTCT + gạch men hazarbaf, khung kufic, tấm majolica, muqarnas GRC 3 tầng; 4 bậc từ vỉa hè | Opening 2.5 m, clear height 2.32 m under the muqarnas (see S-05) | 1 set | lot | 1 |  | S-05
D02 | Sebil wall fountain (glazed brick, majolica tympanum, brass spout, stone basin, pump) | Đài nước sebil gắn tường (gạch men, tympanum majolica, vòi đồng, chậu đá, bơm) | Recirculating pump, RCD-protected | 1 set | lot | 1 |  | S-05
D03 | Majolica-clad columns along the street (GRC shell on the SHS column + majolica tiles, kufic bands) | Cột ốp majolica dọc mặt đường (vỏ GRC bọc cột thép + gạch majolica, dải kufic) | h 3.0 m, Ø ≈ 0.72 m with capital | 7 pcs | pcs | 7 |  | S-04
D04 | Street benches: cast concrete with majolica band + backrest | Ghế băng mặt đường: bê tông đúc có dải majolica + tựa lưng | 31 seats (not counted in the restaurant) | 21.2 m | m | 21.2 |  | Plan
D05 | Street planter band: hazarbaf glazed brick cladding, waterproofing, drainage, soil, drip irrigation | Bồn cây mặt đường: ốp gạch men hazarbaf, chống thấm, thoát nước, đất, tưới nhỏ giọt | — | 33.5 m | m | 33.5 |  | Plan
D06 | Street photo arch with niche + lighting | Vòm chụp ảnh mặt đường có hốc + đèn | — | 1 pc | pcs | 1 |  | Plan
D07 | SAMARKAND channel letters, street side of the mangal wall (green LED face) + yellow subtitle | Chữ nổi SAMARKAND mặt đường trên tường bếp nướng (mặt LED xanh) + dòng phụ màu vàng | Letters h ≈ 0.46 m, length 2.4 m; subtitle "TAJIK AND UZBEK NATIONAL CUISINE"; IP65; signage permit | 1 set | lot | 1 |  | 3D
D08 | Plumeria (frangipani) trees, trunk 8–10 cm | Cây sứ (plumeria), thân 8–10 cm | In the street planter | 5 pcs | pcs | 5 |  | Plan
D09 | Areca palms (street planter 4 + kids corner 2) | Cau kiểng (bồn đường 4 + khu trẻ em 2) | h 1.8–2.2 m | 6 pcs | pcs | 6 |  | Plan
D10 | Pomegranate trees (1 in the street bed + 2 in majolica urns by the alley) | Cây lựu (1 bồn đường + 2 chậu majolica cạnh lối đi) | h 1.8–2.2 m, with fruit | 3 pcs | pcs | 3 |  | Plan
D11 | Majolica urn planters Ø0.57, h 0.6 (cobalt glaze, gold rim) | Chậu gốm majolica Ø0.57 cao 0.6 (men xanh coban, viền vàng) | Drain hole, saucer | 2 pcs | pcs | 2 |  | Plan
D12 | Shrubs: bougainvillea 18, jasmine sambac 12, herbs 6, planter shrubs 7, aivan shrubs 3, banana 1 | Cây bụi: hoa giấy 18, nhài 12, rau thơm 6, cây bụi bồn 7, cây bụi aivan 3, chuối 1 | With supports / trellis for bougainvillea | 47 pcs | set | 1 |  | Plan
E | Aivan (raised platform by the hall) | Aivan (bục cao sát sảnh) | [6 empty] | Subtotal | 0
E01 | Khiva carved timber columns with 4-tier muqarnas capital and stone octagonal plinth | Cột gỗ chạm Khiva với đầu cột muqarnas 4 tầng và chân đá bát giác | Hardwood, h 2.78 m, Ø 0.30; plinth limestone 540 | 10 pcs | pcs | 10 |  | S-06
E02 | Arcade: carved pointed-arch heads + carved beam | Hàng vòm: đầu vòm nhọn chạm khắc + dầm chạm | Total length 13.2 m | 13.2 m | m | 13.2 |  | S-06
E03 | Arcade bays: jali panels (4) and majolica planter bays with shrubs (3) | Khoang vòm: tấm jali (4) và khoang bồn cây majolica (3) | Bay ≈ 0.94 × 1.96 m | 7 bays | pcs | 7 |  | S-06
E04 | Aivan edge rail with carved jali infill, h 1.0 m | Lan can mép aivan với tấm jali chạm, cao 1.0 m | — | 21.3 m | m | 21.3 |  | Plan / 3D
E05 | Sedir booth benches 1.69 m, navy velvet seat + kilim cushions | Ghế băng sedir 1.69 m, nệm nhung xanh navy + gối kilim | Walnut plinth, channel-tufted back | 8 pcs | pcs | 8 |  | S-06 / 3D
E06 | Carved tables 1.6 × 0.8 for the aivan booths | Bàn chạm 1.6 × 0.8 cho các ô aivan | Same family as F02 | 4 pcs | pcs | 4 |  | S-06 / 3D
E07 | Carved jali screens between aivan booths, 1.9 × 1.2 m | Vách jali chạm giữa các ô aivan, 1.9 × 1.2 m | Walnut frame, pierced star jali, brass cap rail | 5 pcs | pcs | 5 |  | 3D viewer
E08 | Aivan end screen with 65" outdoor display (landscape), facing the alley | Vách đầu aivan có màn hình 65" ngoài trời (ngang), hướng ra lối đi | Display ≥ 1500 nits, IP55, media player, power + data | 1 pc | pcs | 1 |  | 3D
E09 | Wall carpets on the hall facade (framed, brass rod) | Thảm treo tường trên mặt sảnh (khung, thanh đồng) | 1.7 × 1.5 m each | 4 pcs | pcs | 4 |  | 3D viewer
E10 | Zardevor embroidered friezes with tabs + tassels on brass rods | Diềm thêu zardevor có tua và tua rua trên thanh đồng | Lengths 1.08 / 2.29 / 2.6 m, h 0.55 m | 3 pcs | pcs | 3 |  | 3D
E11 | Main hall door: carved walnut double door with jali panels, ring pulls, carved architrave, kufic crest | Cửa chính sảnh: cửa đôi gỗ óc chó chạm, ô jali, tay nắm vòng, khung chạm, đỉnh chữ kufic | 1.88 × 2.90 m overall | 1 pc | pcs | 1 |  | 3D
E12 | Hall glass doors: bronze-framed glazed double doors with brass pulls + cobalt transom | Cửa kính sảnh: cửa đôi khung đồng thau, tay nắm đồng + ô trên men coban | 1.48 × 2.55 m | 4 pcs | pcs | 4 |  | 3D
E13 | Lift portal trim (carved frame) — lift itself existing | Khung trang trí cửa thang máy (khung chạm) — thang máy có sẵn | 1.3 × 2.75 m | 1 pc | pcs | 1 |  | 3D
F | Dining terrace: furniture and features | Khu ăn sân thượng: nội thất và điểm nhấn | [6 empty] | Subtotal | 0
F01 | Carved armchair (Damascene): pierced jali back, stepped arched apron, kilim seat + back cushions, brass trim + feet | Ghế bành chạm (kiểu Damascus): lưng jali xuyên, yếm vòm bậc, nệm ngồi + tựa kilim, viền và chân đồng | 580 × 550, seat h 500, arms 660, back 970; hardwood walnut stain | 46 pcs | pcs | 46 |  | 3D viewer
F02 | Carved table 4-seat 1400 × 800, top with mosaic / zellige inlay, arched apron | Bàn chạm 4 chỗ 1400 × 800, mặt khảm mosaic / zellige, yếm vòm | h 760; apron clearance 685 | 8 pcs | pcs | 8 |  | 3D viewer
F03 | Carved table 2-seat 700 × 800 (same family) | Bàn chạm 2 chỗ 700 × 800 (cùng mẫu) | Modules can join into bigger tables | 7 pcs | pcs | 7 |  | 3D viewer
F04 | Existing chinar (plane) tree under the skylight: arborist pruning/training, root zone protection | Cây chinar (tiêu huyền) hiện hữu dưới giếng trời: cắt tỉa tạo tán, bảo vệ vùng rễ | Crown kept 1.75–3.15 m above the terrace, clear of the roof | 1 tree | lot | 1 |  | S-03
F05 | Ring bench around the chinar: majolica ring + walnut cap + mulch bed + 3 uplights | Ghế vòng quanh cây chinar: vòng majolica + mặt gỗ óc chó + lớp phủ + 3 đèn hắt | Outer Ø 2.96 m, seat h 0.44 | 1 pc | pcs | 1 |  | S-03
F06 | Hauz fountain Ø1.2: majolica rim, stone coping, lotus jet, pump, 8 lights | Hồ nước hauz Ø1.2: viền majolica, gờ đá, vòi hoa sen, bơm, 8 đèn | Waterproofing, RCD, overflow | 1 set | lot | 1 |  | Plan
F07 | Aryk water channel 0.3 × 4.2 m with majolica edges + stone bridge | Mương nước aryk 0.3 × 4.2 m viền majolica + cầu đá | Recirculation from the hauz | 1 set | lot | 1 |  | Plan
F08 | Host stand: carved jali cabinet | Quầy đón khách: tủ jali chạm | 0.6 × 0.55 × 1.05 | 1 pc | pcs | 1 |  | Plan
F09 | Staff station: 3 carved jali cabinets h 2.15 + 1 low cabinet + carved screen | Trạm phục vụ: 3 tủ jali chạm cao 2.15 + 1 tủ thấp + vách chạm | Shelving, POS, water, ice inside | 1 set | lot | 1 |  | Plan
F10 | Kids corner: carved fence h 0.9 with gate, play elements, toy chests | Khu trẻ em: hàng rào chạm cao 0.9 có cổng, đồ chơi, rương đồ chơi | Rounded edges; safety glass check on the hall glazing | 1 set | lot | 1 |  | Plan
F11 | Photo lounge "Ochag": portal drape, rug, LED fire bowl, 3 low tables, 12 poufs, jars, lanterns | Góc chụp ảnh "Ochag": rèm cổng, thảm, bát lửa LED, 3 bàn thấp, 12 đôn, chum, đèn lồng | Flame-retardant textiles | 1 set | lot | 1 |  | Plan
G | Themed booths (8) | Ô ngồi theo chủ đề (8) | [6 empty] | Subtotal | 0
G01 | Themed booth module 2.0 × 1.3 m: carved portal posts with majolica panels + stepped capitals, carved arch head, velvet cap with quilted suzani ceiling, curtains on brass rod, niche wall (plaster niches, epoch artwork), street parapet with majolica cap | Ô ngồi theo chủ đề 2.0 × 1.3 m: trụ cổng chạm có tấm majolica + đầu cột bậc, đầu vòm chạm, trần nhung + trần thêu suzani, rèm trên thanh đồng, tường hốc (hốc thạch cao, tranh theo thời kỳ), lan can mặt đường có mũ majolica | 8 themes: Sogd, Sasanid, Samanid, Khorezm, Timurid, Shahrisabz, Margilan, Pamir | 8 pcs | pcs | 8 |  | S-08
G02 | Booth banquettes 1.03 × 0.5, emerald velvet, channel-tufted back, kilim pillows | Ghế băng ô ngồi 1.03 × 0.5, nhung xanh ngọc lục bảo, tựa chần sọc, gối kilim | 2 per booth | 16 pcs | pcs | 16 |  | S-08
G03 | Booth table 0.9 × 0.8 with tile top | Bàn ô ngồi 0.9 × 0.8 mặt gạch | — | 8 pcs | pcs | 8 |  | S-08
G04 | Booth decor: theme object + 3 vases + framed artwork per booth | Trang trí ô ngồi: vật phẩm chủ đề + 3 bình + tranh khung mỗi ô | Artwork files supplied by the owner | 8 sets | set | 8 |  | S-08
H | Majlis tents and tapchan | Lều majlis và giường tapchan | [6 empty] | Subtotal | 0
H01 | Majlis tent 2.6 × 2.75: steel/timber frame, striped FR canvas, scalloped valance, pitched roof | Lều majlis 2.6 × 2.75: khung thép/gỗ, vải sọc chống cháy, diềm răng cưa, mái dốc | Fabric fire certificate required | 2 pcs | pcs | 2 |  | Plan
H02 | Majlis floor seating in red kilim: plinth h 0.14, seat mattress, back cushions (3 sides per tent) | Ghế ngồi majlis bọc kilim đỏ: đế cao 0.14, nệm ngồi, gối tựa (3 phía mỗi lều) | Lengths 1.7 / 1.7 / 2.7–2.8 m per tent | 6 pcs | pcs | 6 |  | Plan
H03 | Octagonal Damascene table Ø0.66, h 0.45: mother-of-pearl inlay top, arched side panels | Bàn bát giác Damascus Ø0.66 cao 0.45: mặt khảm xà cừ, hông vòm | 2 per tent | 4 pcs | pcs | 4 |  | Plan
H04 | Tapchan 2.0 × 2.2 (owner reference): tiled posts with turned finials, carved apron, plank deck h 0.45, turned-baluster rail on 3 sides | Tapchan 2.0 × 2.2 (theo mẫu chủ đầu tư): trụ ốp gạch có chóp tiện, yếm chạm, sàn ván cao 0.45, lan can con tiện 3 phía | Open side to the path | 1 pc | pcs | 1 |  | Plan
H05 | Tapchan soft set: wine velvet kurpacha mattresses, palas rug, 6 adras/suzani pillows, 2 ikat bolsters | Bộ nệm tapchan: nệm kurpacha nhung đỏ rượu, thảm palas, 6 gối adras/suzani, 2 gối ống ikat | — | 1 set | set | 1 |  | Plan
H06 | Tapchan low table 1.0 × 0.66, h 0.32, walnut with turned legs | Bàn thấp tapchan 1.0 × 0.66 cao 0.32, gỗ óc chó chân tiện | — | 1 pc | pcs | 1 |  | Plan
I | Bukhara rotunda, Khiva gate, corridor | Nhà vòm Bukhara, cổng Khiva, hành lang | [6 empty] | Subtotal | 0
I01 | Bukhara rotunda Ø2.1: podium, walnut lattice drum, 2 glass shelves, copper cap with gilt finial, 4 bronze posts, brass ring canopy, lighting | Nhà vòm Bukhara Ø2.1: bục, trống lưới gỗ óc chó, 2 kệ kính, mũ đồng có chóp mạ vàng, 4 trụ đồng, vòng mái đồng thau, đèn | Display of ceramics (collection listed in "Materials") | 1 set | lot | 1 |  | Plan
I02 | Lit glass vitrines 0.3 × 0.3 on carved walnut bases | Tủ kính có đèn 0.3 × 0.3 trên đế gỗ óc chó chạm | — | 4 pcs | pcs | 4 |  | Plan
I03 | Khiva gate 4.05 m: carved timber posts, beam, jali panel, brass capitals, 7 bells | Cổng Khiva 4.05 m: trụ gỗ chạm, dầm, tấm jali, đầu cột đồng, 7 chuông | — | 1 set | lot | 1 |  | Plan
I04 | Draped corridor: 3 pointed arches, sagging velvet ceiling, pleated side drapes on brass rods (FR velvet) | Hành lang rèm: 3 vòm nhọn, trần nhung võng, rèm xếp hai bên trên thanh đồng (nhung chống cháy) | 2.8 × 2.5 m tunnel | 1 set | lot | 1 |  | Plan
I05 | Crossed velvet swags (terracotta + wine) between the arches | Rèm võng nhung bắt chéo (đất nung + đỏ rượu) giữa các vòm | FR certified | 2 sets | set | 2 |  | 3D
I06 | Wall niches with jars (4), terracotta amphorae (12), khum jars (2), LED pillar candles (6) | Hốc tường có chum (4), bình gốm đất nung (12), chum lớn (2), nến LED trụ (6) | Amphorae h 0.3–0.78 | 1 set | lot | 1 |  | 3D
I07 | Rugs: Malayer runner 3.2 × 1.2 + 3 rugs 1.4 × 1.2 (layered) | Thảm: thảm dài Malayer 3.2 × 1.2 + 3 thảm 1.4 × 1.2 (chồng lớp) | Anti-slip underlay; outdoor-rated | 4 pcs | pcs | 4 |  | 3D
J | Bar | Quầy bar | [6 empty] | Subtotal | 0
J01 | Bar counter 5.7 m: terracotta fluted front, solid top, foot rail | Quầy bar 5.7 m: mặt trước gạch đất nung sọc, mặt quầy đặc, thanh để chân | h 1050 / overhang 300 | 5.7 m | m | 5.7 |  | S-07
J02 | Back bar wall with niches (stone + girih tiles), carved cornice with muqarnas corbels, shelves, wall carpet | Tường sau quầy có hốc (đá + gạch girih), phào chạm có con sơn muqarnas, kệ, thảm treo | 5.7 × 3.5 m | 1 set | lot | 1 |  | S-07
J03 | Bar stools, carved wood | Ghế bar gỗ chạm | seat h 720–760 | 9 pcs | pcs | 9 |  | S-07
K | Mangal (grill) kitchen and sign | Bếp nướng mangal và biển hiệu | [6 empty] | Subtotal | 0
K01 | Copper-clad tandoor Ø0.9 in brick block | Lò tandoor bọc đồng Ø0.9 trong khối gạch | Clay tandoor (local or Uzbekistan) | 1 pc | pcs | 1 |  | Plan
K02 | Mangal grill 2.0 m stainless + skewer rack | Lò nướng mangal inox 2.0 m + giá xiên | — | 1 pc | pcs | 1 |  | Plan
K03 | Kazan Ø0.8 cast iron + high-pressure gas burner in brick block | Chảo kazan gang Ø0.8 + bếp gas áp cao trong khối gạch | — | 1 set | lot | 1 |  | Plan
K04 | Exhaust hood 4.7 m stainless + fan + flue above the roof | Chụp hút khói inox 4.7 m + quạt + ống khói vượt mái | Flue 3.2 m above the hood; spark arrestor | 1 set | lot | 1 |  | Plan
K05 | Pass 3.15 m with heat lamps + glass; prep table; sink + hand-wash; cold counter | Quầy ra món 3.15 m có đèn giữ nóng + kính; bàn sơ chế; chậu rửa + rửa tay; bàn mát | — | 1 set | lot | 1 |  | Plan
K06 | Fire wall (masonry, bannai tile facing) + firewood display wall to the dining | Tường chống cháy (xây, ốp gạch bannai) + tường trưng bày củi hướng khu ăn | — | 1 set | lot | 1 |  | Plan
K07 | Gas installation: piping, shut-off, leak detector | Hệ thống gas: ống, van khóa, cảm biến rò rỉ | Licensed gas contractor | 1 set | lot | 1 |  | Plan
K08 | SAMARKAND sign board over the hood (walnut board 3.5 × 0.72 with green LED channel letters + yellow subtitle) | Bảng hiệu SAMARKAND trên chụp hút (bảng gỗ 3.5 × 0.72, chữ nổi LED xanh + dòng phụ vàng) | Fixed to the flue; heat-resistant | 1 set | lot | 1 |  | 3D
L | Textiles and carpets | Hàng dệt và thảm | [6 empty] | Subtotal | 0
L01 | Flying carpets 1.25 × 1.9 hung under the roof on 4 rods, fringes + selvedge cords | Thảm bay 1.25 × 1.9 treo dưới mái bằng 4 ty, có tua và viền dây | FR-treated wool or printed polyester rug | 4 pcs | pcs | 4 |  | 3D
L02 | Ceiling carpets 1.4 × 2.8 fixed to the roof panels | Thảm trần 1.4 × 2.8 gắn vào tấm mái | FR certified | 7 pcs | pcs | 7 |  | 3D
L03 | Velvet swags over the plaza (beam to beam) | Rèm võng nhung trên khu plaza (dầm tới dầm) | 0.7 × 4.7 m, FR | 3 pcs | pcs | 3 |  | 3D
L04 | Tent rugs + photo lounge rug | Thảm lều + thảm góc chụp ảnh | 1.85 × 1.4 (2) + 3.4 × 2.2 (1) | 3 pcs | pcs | 3 |  | 3D
M | Lighting | Chiếu sáng | [6 empty] | Subtotal | 0
M01 | Dome chandelier Ø2.2: pierced brass lanterns on rings (one custom piece) | Đèn chùm mái vòm Ø2.2: đèn lồng đồng chạm lỗ trên các vòng | LED 2700 K, dimmable | 1 pc | pcs | 1 |  | S-02
M02 | Pierced brass pendant clusters (3 lanterns) — dining 5 + booths 8 | Chùm đèn treo đồng chạm (3 đèn) — khu ăn 5 + ô ngồi 8 | LED 2700 K | 13 pcs | pcs | 13 |  | 3D
M03 | Single pierced brass lanterns (aivan 4, tents 4, photo lounge 2) | Đèn lồng đồng chạm đơn (aivan 4, lều 4, góc chụp 2) | LED 2700 K | 10 pcs | pcs | 10 |  | 3D
M04 | Beaded ikat drum pendants over the bar | Đèn thả trống hạt ikat trên quầy bar | — | 4 pcs | pcs | 4 |  | 3D
M05 | Pierced brass wall sconces | Đèn tường đồng chạm | — | 1 pc | pcs | 1 |  | 3D
M06 | Tree uplights, LED strips in niches, step lights, heat lamps at the pass (5) | Đèn hắt cây, LED dây trong hốc, đèn bậc, đèn giữ nóng (5) | IP65 outdoors | 1 set | lot | 1 |  | —
N | MEP, fire safety, AV | Cơ điện, PCCC, âm thanh | [6 empty] | Subtotal | 0
N01 | Electrical: board, circuits, cable trays along beams, sockets, lighting control | Điện: tủ điện, mạch, máng cáp dọc dầm, ổ cắm, điều khiển đèn | RCD on all outdoor/water circuits | 378 m² | m² | 378 |  | —
N02 | Plumbing and drainage: bar, mangal, hauz, aryk, sebil, hand-wash | Cấp thoát nước: quầy bar, bếp nướng, hồ, mương, sebil, rửa tay | — | 1 set | lot | 1 |  | —
N03 | Ceiling fans for outdoor use | Quạt trần ngoài trời | Wet-rated | 12 pcs | pcs | 12 |  | —
N04 | Background music: 8 outdoor speakers + amplifier | Âm thanh nền: 8 loa ngoài trời + amply | — | 1 set | lot | 1 |  | —
N05 | Fire safety: extinguishers, fire blanket at the mangal, exit signs, FR treatment certificates for all textiles | PCCC: bình chữa cháy, chăn chống cháy tại bếp nướng, biển thoát hiểm, chứng nhận chống cháy cho vải | Local PCCC approval | 1 set | lot | 1 |  | —
X | ALTERNATIVES — price for comparison only (NOT added to the total) | PHƯƠNG ÁN THAY THẾ — chỉ báo giá để so sánh (KHÔNG cộng vào tổng) | [6 empty] | Subtotal | 0
X01 | ALT dome exterior: GRC 25 mm shell + waterproof membrane + real turquoise glazed brick tiles | PA vỏ vòm ngoài: GRC 25 mm + màng chống thấm + gạch men xanh ngọc thật | Heavy option ≈ 70 kg/m²; needs the 24-rib frame (X03) | 36.2 m² | m² | 36.2 |  | S-02
X02 | ALT dome interior karbandi: GRC 20 mm precast, glazed / painted tile finish | PA vỏ trong karbandi: GRC 20 mm đúc sẵn, hoàn thiện gạch men / vẽ tay | ≈ 45 kg/m² | ≈ 30 m² | m² | 30 |  | S-02
X03 | ALT dome steel for the GRC option: 24 rolled T80 ribs (instead of 12) — extra steel only | PA thép vòm cho phương án GRC: 24 sườn T80 (thay vì 12) — phần thép tăng thêm | Extra ≈ 500 kg over B12 | ≈ 500 kg | kg | 500 |  | S-02
X04 | ALT floor: natural honed marble 600×600 instead of porcelain (C01) | PA sàn: đá marble tự nhiên mài mờ 600×600 thay porcelain (C01) | Honed + anti-slip treatment, sealed | 288 m² | m² | 288 |  | Plan
Note on G1: Blue = quantity from our CAD / 3D model. Check on site; write corrections in the Note column.

## Materials
Code | Sample / Mẫu | Material (EN) | Vật liệu (VI) | Where used / Vị trí | Spec / Quy cách | Contractor note / Ghi chú
M01 |  | Walnut-stain hardwood | Gỗ cứng màu óc chó | Chairs, tables, screens, columns, doors, cabinets | Ash / acacia / teak, walnut stain, matt PU, humidity + UV resistant
M02 |  | Carved interlace panels | Tấm chạm hoa văn đan | Chair aprons, booth posts, apron bands | CNC + hand finish
M03 |  | Pierced brass (lanterns) | Đồng thau chạm lỗ (đèn lồng) | Chandelier, pendants, lanterns, sconces | Antique brass, star piercing, coloured glass jewels
M04 |  | Majolica tile — cobalt (Rishtan) | Gạch majolica — xanh coban (Rishtan) | Columns, booth posts, tapchan posts, planters | Hand-painted glazed tile
M05 |  | Majolica tile — Isfahan | Gạch majolica — Isfahan | Pishtaq panels, sebil | Glazed tile
M06 |  | Majolica band | Dải gạch majolica | Street benches, parapets | Glazed tile band
M07 |  | Turquoise glazed brick (dome) | Gạch men xanh ngọc (mái vòm) | Dome exterior | Ribbed pattern
M08 |  | Hazarbaf glazed brick | Gạch men hazarbaf | Pishtaq pylons, street planters | Brick + glazed inserts
M09 |  | Kufic glazed brick | Gạch men chữ kufic | Dome drum, transoms, frames | Glazed brick lettering
M10 |  | Marble-look porcelain + mosaic chip bands | Porcelain vân đá + dải mosaic | Terrace floor | 600×600 honed, R11, diagonal grid
M11 |  | Zellige tile carpet | Thảm gạch zellige | Under the dome, around the chinar | Glazed cut tile, star pattern
M12 |  | Encaustic star-tile runner | Gạch bông hình sao | Alley floor | 200×200 cement tile
M13 |  | Velvet — wine | Nhung — đỏ rượu | Corridor drapes, tapchan kurpacha, swags | FR velvet
M14 |  | Velvet — emerald | Nhung — xanh ngọc | Booth banquettes | Contract velvet ≥ 50 000 rubs
M15 |  | Velvet — navy | Nhung — xanh navy | Aivan banquettes | Contract velvet
M16 |  | Velvet — terracotta | Nhung — đất nung | Photo lounge drape, swags | FR velvet
M17 |  | Kilim upholstery | Vải kilim bọc nệm | Chair cushions | Woven kilim, outdoor-grade
M18 |  | Adras ikat (silk-cotton) | Vải adras ikat | Pillows, bolsters | Ikat weave
M19 |  | Suzani embroidery | Vải thêu suzani | Pillows, booth ceilings, rugs | Embroidered
M20 |  | Zardevor embroidered frieze | Diềm thêu zardevor | Aivan friezes, booth head bands | Embroidered band with tabs
M21 |  | Majlis kilim (red) | Kilim majlis (đỏ) | Tent floor seating | Woven kilim
M22 |  | Tent striped canvas | Vải bạt sọc lều | Majlis tents | FR canvas
M23 |  | Bukhara (Tekke) rug | Thảm Bukhara (Tekke) | Flying carpets, ceiling carpets | Knotted pile or printed
M24 |  | Persian rug | Thảm Ba Tư | Flying carpets, corridor, wall carpets | Antique-look
M25 |  | Palas (flat-weave) | Thảm palas (dệt phẳng) | Tapchan rug, ceiling carpets | Flat-weave kilim
M26 |  | Mother-of-pearl inlay | Khảm xà cừ | Octagonal tent tables | MOP on walnut
M27 |  | Copper | Đồng đỏ | Rotunda cap, tandoor, kumgans | Hammered copper, lacquered
M28 |  | Pakhta porcelain (tableware) | Gốm pakhta (bộ đồ ăn) | Teapots, pialas (owner supply) | Cobalt cotton-boll pattern
M29 |  | Plaster (booth niches) | Vữa trát (hốc ô ngồi) | Booth niche walls | Lime plaster, warm white
M30 |  | Stone (coping, plinths) | Đá (gờ, chân cột) | Hauz coping, column plinths, benches | Limestone, honed

## References
Owner reference photos / Ảnh tham khảo của chủ đầu tư — style and quality we expect
Carved armchair (F01) | Jali cabinets (F08, F09) | Pierced brass lanterns (M02, M03)
Lantern clusters (M01, M02) | Pendant (M02) | Sconce (M05)
Floor grid with chip bands (C01) | Zellige carpet (C02) | Tile border (C04)
Owner reference (R12-v8) | Owner reference (R12-v8) | Owner reference (R12-v8)
Owner reference (R12-v8) | Owner reference (R12-v8)